## Slide 1: Aplicações de Analítica de Dados em Estimação de Modelos de Rede
Analítica de Dados para Redes Inteligentes

## Slide 2: Gonçalo Aniceto Rodrigo Contreiras Grupo 17
2º Ano MEEC
Sistemas Ciberfísicos
1º Ano MEEC
Energias

## Slide 3: Motivação 1

## Slide 4: Motivação
Renováveis
A transição energética de fontes de energia fósseis para fontes renováveis
1
2
Dificuldades
Integração de renováveis leva à descentralização e imprevisibilidade da produção
Controlo
Optimização da utilização de recursos e garantir que a procura é sempre satisfeita
3

## Slide 5: Motivação
Estimação de estado
Determinar o comportamento da rede em tempo real a partir de medições limitadas
4
Modelo de Rede
Representação matemática da estrutura e do comportamento elétrico dos componentes
5
Analítica de Dados

## Slide 6: Erros de Topologia 2

## Slide 7: Conceitos utilizados Erro do jacobiano das medições
Valor esperado dos resíduos
Vetor do enviesamento

## Slide 8: Efeito dos erros Jacobiano das medições, erro numa linha
Enviesamento dos resíduos

## Slide 9
Conceitos utilizados
Sensibilidade das estimativas das medições às medições
Teste chi quadrado
Teste de resíduos normalizados
Sensibilidade dos resíduos às medições

## Slide 10: Deteção de erro de topologia
Calcular resíduos
Indicam a existência de erros
Estimar estado
Medições de trânsito e injeção de potência ativa
Calcular sensibilidades
Indicam a localização do erro
Análisar
Bem não pensa quem não contrapensa

## Slide 11: Implementação 3

## Slide 12
Rede “kite” abertura da linha 1-3
Medições
Estado estimado
Teste de resíduos normalizados

## Slide 13: Rede “kite” abertura da linha 1-3
Deteção
Identificação

## Slide 14
Rede IEEE33 abertura da linha 12-22
Medições
Estado estimado
Teste de resíduos normalizados

## Slide 15: Rede IEEE33 abertura da linha 12-22
Deteção
Identificação

## Slide 16: Deteção Identificação Dificuldades em redes de maior conectividade
Erro de topologia afeta mais medições, podendo os resíduos ser menos sensíveis à medição referente ao erro de topologia
é menos esparsa logo o enviesamento poderá distribuido por mais resíduos.

## Slide 17: Erro de topologia Medição errada Medição errada ou erro de topologia?
Erro pontual que enviesa os resíduos isoladamente. Teste de hipótese chi quadrado.
Erro recorrente que enviesa os resíduos até ser resolvido. Teste resíduos normalizados.
Séries temporais

## Slide 18: Medição errada ou erro de topologia? Erro de topologia
Medição errada

## Slide 19: Ramo irrelevante Não observabilidade Indetectabilidades
Se a falha causar a não observabilidade do estado, esta não é detetável
Se não ocurrer trânsito de potência não é possível determinar uma falha

## Slide 20: Exemplos de indetectabilidades Ramo 1-2 irrelevante
e não observáveis
Irrelevante
Pseudo medidas

## Slide 21
Rede “kite” e pseudo-medidas
Medições
Estado estimado
Teste de resíduos normalizados

## Slide 22: Rede “kite” e pseudo-medidas
Deteção
Identificação

## Slide 23: Rede “kite” e pseudo-medidas
Deteção
Identificação

## Slide 24
Rede “kite” e cargas modeladas como cadeias de Markov
Parameterização
Distribuíção logística do erro

## Slide 25
Rede “kite” e cargas modeladas como cadeias de Markov
Caminho de Viterbi
Previsão da carga

## Slide 26
Deteção
Identificação
Rede “kite” e cargas modeladas como cadeias de Markov

## Slide 27
Rede “kite” e injeção de “false data”
Medições
Conhecimento da rede
Resíduos
Estado estimado
Indetetável

## Slide 28: Conclusão 4

## Slide 29: Conclusão Segurança Pseudo-medidas Redes Radiais
Vunerável a ataques quando a topologia e estimador são conhecidos
É possível ultrapassar não observabilidades
O método é adequado à categoria de rede em que se pretende operar

## Slide 30
Medições críticas
Será possível detetar e identificar erros de topologia considerando apenas as medições de maior importância?
Trabalho futuro
Quais métodos de analítica de dados poderão ser utilizados para produzir uma estimação resiliente ciberataques?
“E. D. Crainic et al.”
Ciberatques

## Slide 31: Estimação de Impedâncias 5

## Slide 33: Conceitos utilizados Modelo de regressão linear
Solução “left inverse”
Aproximação linear às diferenças

## Slide 34: Estimação de impedâncias
Modelo de regressão
Analisar a relação entre as variáveis dependentes e as variáveis independentes
Modelo elétrico
Determinação do modelo físico aplicável à rede
Classificação
Atribuir uma classe ou categoria
Análisar
Bem não pensa quem não contrapensa

## Slide 35: Implementação 6

## Slide 36
“Feeder” e estimação de impedâncias
Modelo elétrico
=
Modelo de regressão

## Slide 37
“Feeder” e estimação de impedâncias
Erros médios
Observação
Modelos de rede de baixa tensão utilizam valores de impedância que podem ter desvios máximos de 5% a 10% do valor real

## Slide 38
“Feeder” e medições de magnitude
Modelo elétrico
Modelo de regressão
Pseudo medidas

## Slide 39
“Feeder” e medições de magnitude
Erro médio
precisão
exatidão
Modelo inexato
Dinâmicas não capturadas pelos modelo
Relação não linear
Aproximação não válida
Transformação logaritmo
Aumento do erro médio
Grandes variações

## Slide 40
“Feeder” e medidas omissas
Modelo elétrico
Modelo de regressão
k
i
j

## Slide 41
“Feeder” e medidas omissas
Erro médio
Aumento do erro médio
Observação
A monitorização de barramentos não terminais não produz melhorias de estimação relevantes

## Slide 42
“Feeder” ampliado e medidas omissas
5
j
Erro médio 2 medida
Erro médio 5 medidas
Aumento do erros médio

## Slide 43
“Feeder” e classificação de impedâncias
Inventário de cabos, 𝛺/m
Distância estimada
Problema de minimização

## Slide 44
“Feeder” e classificação de impedâncias
Exatidão mínima
s.t.
Exatidão esperada
s.t.

## Slide 45: Sobretensões Subtensões Dano a equipamento Risco curto-circuito
Aumento de tensão na fase de maior tensão
Diminuição de tensão na fase de menor tensão
Flutuações da tensão aumentam o risco de danificar equipamento
Aumento da tensão composta leva a falhas fase-fase
Neutro partido

## Slide 46
“Feeder” e deteção do neutro partido
Modelo elétrico
=
Modelo de regressão
Classificação

## Slide 47
“Feeder” e deteção do neutro partido
Regressões
Neutro Partido
Ramo 3
Neutro intacto
Ramo 1
Neutro intacto
Ramo 2
Observação
Neutro partido não afeta o sistema a jusante
Classificação

## Slide 48: Conclusão 7

## Slide 49: Conclusão Neutro Adaptabilidade Erro
Tendo estimado as impedâncias, é possivel concluir o estado do neutro
É possível formular um plano com base nas medições disponíveis
Os erros obtidos estão dentro da gama de erro aceitável num modelo de rede

## Slide 50
Redes malhadas
Será possível estimar impedâncias em redes densamente malhadas onde a direção do trânsito de potência não é óbvia?
Trabalho futuro
“R Jinsiwale et al.”

## Slide 51: “To truly transform our economy, protect our security, and save our planet from the ravages of climate change, we need to ultimately make clean, renewable energy the profitable kind of energy.” —Barack Obama

## Slide 52: Obrigado
Q&A 20 minutos